Aprobat

Inspector Sef

Chitacu Bogdan

DEVIZ GENERAL

| Nr. crt. | Denumire produs/material | U.M. | Cantitate | Preț unitar – fără TVA (lei) | Valoare totală – fără TVA (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ECHPAMENTE |  |  |  |  |
| 1 | Centrala termica 120 kw | buc. | 1 |  |  |
| 2 | Vană deviatoare cu 3 căi 2’’ | buc. | 1 |  |  |
| 3 | Racord flexibil izolat pentru ventiloconvectori | buc. | 64 |  |  |
| 4 | Butelie de egalizare a presiunii 20 mc/h | buc. | 1 |  |  |
| 5 | Ansamblu distribuitor/colector pentru circuite ventiloconvectori si corpuri de incalzire comple echipat | buc. | 4 |  |  |
| 6 | Pompă circulație etaje ( 5 active + 1 rezervă) | buc. | 6 |  |  |
| 7 | Vas expansiune pentru încălzire – 300 l | buc. | 1 |  |  |
| 8 | Vas expansiune pentru apă rece – 100 l | buc. | 1 |  |  |
| 9 | Ansamblu distribuitor colector 20 mc/h | buc. | 1 |  |  |
| 10 | Supapă siguranță 1’’,3 bari | buc. | 2 |  |  |
| 11 | Ventil de aerisire 1/2 ‘’ | buc. | 12 |  |  |
| 12 | Ventil de aerisire 3/4 ‘’ | buc. | 2 |  |  |
| 13 | Filtru Y 1 1/2 ‘’ | buc. | 1 |  |  |
| 14 | Filtru antimagnetită 1 1/2 | buc. | 1 |  |  |
| 15 | Supapă de sens 1 1/2 ‘’ | buc. | 1 |  |  |
| 16 | Robinet de sectorizare 1 1/2 ‘’ | buc. | 16 |  |  |
| 17 | Robinet de sectorizare 2 ‘’ | buc. | 12 |  |  |
| 18 | Filtru Y 2‘’ | buc. | 1 |  |  |
| 19 | Supapă de sens 2 ‘’ | buc. | 1 |  |  |
| 20 | Robinet de sectorizare 1 1/4 ‘’ | buc. | 25 |  |  |
| 21 | Supapă de sens 1 1/4 ‘’ | buc. | 5 |  |  |
| 22 | Filtru Y 1 1/4 ‘’ | buc. | 1 |  |  |
| 23 | Robinet 3/4 ‘’ | buc. | 18 |  |  |
| 24 | Robinet golire 1/2 ‘’ | buc. | 4 |  |  |
| 25 | Robinet 1/2 ‘’ | buc. | 68 |  |  |
| 26 | Termometru | buc. | 8 |  |  |
| 27 | Filtru cu autocurățare 1 1/4 ‘’ | buc. | 1 |  |  |
| 28 | Manometru | buc. | 4 |  |  |
| 29 | Capace casete de distribuție | buc. | 5 |  |  |
| 30 | Antigel instalații termice (-600 ) | kg | 200 |  |  |
|  | TOTAL ECHIPAMENTE (lei fără TVA) |  |  |  |  |
| II | ȚEVI, FITINGURI ȘI CONSUMABILE |  |  |  |  |
| 1 | Țeavă PPR, izolație termică | ml |  |  |  |
| 2 | Fitinguri și elemente de susținere, | set |  |  |  |
| 3 | Elemente de automatizare și control | set |  |  |  |
| 4 | Diverse materiale |  |  |  |  |
|  | TOTAL ȚEVI, FITINGURI ȘI CONSUMABILE (lei fără TVA) |  |  |  |  |
| III | MANOPERĂ ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE |  |  |  |  |
| 1 | Manoperă de montaj echipamente și materiale, igienizare ventiloconvectori, dezafectări | set |  |  |  |
| 2 | Proiect avizat ISCIR |  |  |  |  |
| 3 | Diverse și neprevăzute | % |  |  |  |
|  | TOTAL MANOPERĂ ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE (lei fără TVA) |  |  |  |  |
|  | OFERTA FINALĂ TOTAL GENERAL DEVIZ |  |  |  |  |
|  | Valoare totală |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | VALOARE TOTALĂ CU TVA INCLUS |  |  |  |  |

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau

Gherghel-Mușat Daniel-Emil – inspector de muncă CSSMSP

Livezeanu Gabriela		- inspector de muncă CSSMSP

Slabu Riri-Eduard		- consilier juridic

Dumitrașcu Luminița	- consilier Comp.ERULAP

Androne Carmen-Elena	- consilier Achiziții Publice